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Annexe C. BORDEREAUX DE PRIX
LOT 1 – Fourniture et installation des équipements d’alimentation hydraulique
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	PU HT (DT)
	Total HT (DT)

	1.1
	Pompe immergée
	Unité
	1
	
	

	1.2
	Moteur électrique immergé
	Unité
	1
	
	

	1.3
	Armoire électrique de commande et de protection
	Unité
	1
	
	

	1.4
	Sonde de niveau
	Unité
	2
	
	

	1.5
	Câble électrique pour sonde de niveau
	m
	110
	
	

	1.6
	Câble électrique d’alimentation du groupe motopompe
	m
	110
	
	

	1.7
	Câble pour dispositif de manutention de la pompe
	m
	120
	
	

	1.8
	Hydromètre complet
	Unité
	1
	
	

	1.9
	Raccord pompe, colonne montante
	Unité
	2
	
	

	1.10
	Conduite
	m
	100
	
	

	Sous Total HT 1
	






LOT 2 – Fourniture et installation d’un système d’irrigation
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	PU HT (DT)
	Total HT (DT)

	2.1
	Tuyau de goutte-à-goutte perforés sans goûteurs
	m
	4 000 m
	
	

	2.2
	Goutteur à piquer (Key Clip)
	Unité
	1 000
	
	

	2.3
	Manchon cannelé 
	Unité
	200
	
	

	Sous Total HT 2
	


LOT 3 – Mise en service, essais et formation 
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	PU HT (DT)
	Total HT (DT)

	3.1
	Transport et livraison
	lot
	1
	
	

	3.2
	Installation complète clé en main
	lot
	1
	
	

	3.3
	Mise en service et tests
	lot
	1
	
	

	3.4
	Formation technique (1 jour)
	lot
	1
	
	

	3.5
	Assistance, entretien et suivi post-installation pendant une durée d’un (01) an 
	lot
	1
	
	

	Sous Total HT 3
	





RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

	Lot
	Total HT (DT)

	Total HT Lot 1
	

	Total HT Lot 2
	

	Total HT Lot 3
	

	TOTAL GÉNÉRAL HT
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